PROJETO DE LEI Nº 	689,  DE 2005

Estabelece critérios para a conservação dos sistemas de climatização.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º. – Fica obrigatória a criação de certificação de inspeção e qualidade dos sistemas de climatização em todas as edificações da administração publica estadual, direta, indireta e autárquica, a fim de garantir a qualidade do ar climatizado e zelar pela saúde dos servidores e dos demais cidadãos.

Artigo 2º. – A certificação citada no artigo 1º desta lei deve observar:

I- Estado de manutenção e limpeza dos componentes dos equipamentos de climatização, tais como: bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos;

II- Condição e periodicidade na troca dos elementos filtrantes;

III- Restrição na utilização do compartimento onde está instalada a caixa de mistura do ar de retorno e ar de renovação ao uso exclusivo do sistema de climatização;

IV- Preservação da captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes;

Artigo 3º. – O Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Artigo 4º. – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias existentes, suplementadas se necessárias, ficando obrigatória sua inclusão nos orçamentos futuros.

Artigo 5º. – Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

São cada vez mais freqüentes as incidências de enfermidades ou seu agravamento em função da má qualidade do ar em ambientes climatizados.

Inúmeros levantamentos demonstram a falta de cuidado com a manutenção dos dutos e demais suprimentos dos equipamentos de climatização, que acabam transportando para locais fechados inúmeras partículas, germes e bactérias, tornando a temperatura agradável, mas sob o risco de malefícios prejudiciais a saúde.

A imprensa já mostrou as mais bizarras cenas, chegando até mesmo a exibir animais mortos e um nível de dejetos em dutos de ar condicionado que mais pareciam coletores de aspiradores de pó.

E isso pode estar acontecendo, e infelizmente ocorre mesmo, em qualquer ambiente com equipamento de ar condicionado central. Sem falar nas condições de equipamentos individuais que não são citados nesta proposta, mas tão preocupantes quanto.

A iniciativa legislativa torna-se cabível, pois vislumbra estabelecer critérios para atos administrativos, além por certo, de buscar instrumentos a garantir e zelar pela saúde dos cidadãos no Estado Bandeirante.

Sendo assim, o autor pede aos Nobres Pares a colaboração no sentido da aprovação da propositura em tela.

Sala das Sessões, em 28/9/2005

a)  Marquinho Tortorello - PPS