PROJETO DE LEI Nº 	408 ,  DE 2007

Introduz diretrizes para a conversão dos prédios públicos da Administração Estadual em unidades ambientalmente eficientes e dá providências correlatas.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Título I

Disposições Preliminares

Artigo 1º – Esta Lei introduz diretrizes para a conversão dos prédios públicos da Administração Estadual em unidades ambientalmente eficientes.

Artigo 2º – O disposto nesta Lei aplica-se aos bens imóveis de domínio público estadual ou na posse da Administração direta e indireta, bem como às obras novas, inclusive ampliações, reformas e mudanças de uso.

Parágrafo único -  O disposto nesta Lei deverá ser observado desde a elaboração e aprovação dos projetos de construção, ampliação e reformas dos prédios públicos.

Artigo 3º – Na elaboração dos projetos de que trata o parágrafo único do artigo 2º adotar-se-á como objetivos, além da conservação e do uso racional de água e energia, o conforto e a segurança dos usuários.

Título II

Da conservação e uso racional da água

Artigo 4º – Os bens de que trata o artigo 2º serão construídos, ampliados ou reformados segundo parâmetros que induzam à conservação e uso racional da água, assim como ao emprego de fontes alternativas de recursos hídricos.

Artigo 5º – Considerar-se-á, para todos os efeitos desta Lei:

I – conservação e uso racional da água: o conjunto de ações que propiciam a economia de água e o combate ao desperdício quantitativo nas edificações;

II – desperdício quantitativo de água: o volume de água potável desperdiçado pelo uso abusivo;

III – emprego de fontes alternativas: o conjunto de ações que possibilitam o uso de outras fontes para captação de água que não o sistema público de abastecimento.

IV – águas servidas: as águas utilizadas no tanque ou máquina de lavar e no chuveiro ou banheira.

Artigo 6º – Todos os imóveis mencionados no artigo 2º deverão contar com sistemas economizadores de água, tais como bacias sanitárias com volume de descarga reduzido, chuveiros e lavatórios com volumes fixos de saída de água, torneiras e válvulas de fechamento automático, dispositivos de redução de vazão ou pressão e arejadores.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considerar-se-ão sistemas economizadores de água, além dos citados no “caput” deste artigo, todos os dispositivos componentes ou conjunto destes que conduzam à efetiva redução do consumo de água em relação aos equipamentos convencionalmente utilizados, mantidos os requisitos de desempenho, qualidade, conforto e higiene.

§ 2º Os imóveis alugados para abrigar as repartições públicas estaduais só poderão ser ocupados após a adaptação de seus sistemas hidráulicos, segundo os parâmetros desta Lei.

Artigo 7º – Reputar-se-á fonte alternativa de água, para todos os efeitos desta Lei:

I - a captação, armazenamento e utilização de água proveniente das chuvas;

II - a captação, armazenamento e utilização de águas servidas.

Artigo 8º – A água das chuvas será captada na cobertura dos edifícios e encaminhada a uma cisterna ou tanque a fim de ser utilizada em atividades que não requeiram o uso de água tratada proveniente da rede pública de abastecimento, tais como:

I – rega de jardins e hortas,

II – lavagem de roupa;

III – lavagem de veículos;

IV – lavagem de vidros, calçadas e pisos.

Artigo 9º – As águas servidas serão direcionadas, através de encanamento próprio, a reservatório de abastecimento das descargas sanitárias e, apenas após tal uso, serão descarregadas na rede pública de esgotos.

Artigo 10 – O Poder Executivo estipulará os requisitos necessários à elaboração e aprovação dos projetos de construção, instalação e dimensionamento dos aparelhos e dispositivos destinados à conservação e uso racional da água.

Título III

Da eficiência energética

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 2º

Artigo 11 – O Poder Executivo estipulará os níveis máximos de consumo específico de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia em uso nas repartições da Administração Estadual direta e indireta, com base nos indicadores técnicos pertinentes.

Parágrafo único -  Os níveis de que trata o “caput” deste artigo serão estabelecidos com base em valores técnica e economicamente viáveis, considerando a vida útil das máquinas e aparelhos consumidores de energia.

Capítulo II

Do uso de energia solar

Artigo 12 – A instalação de coletores solares ativos de baixa temperatura para a produção de água quente sanitária será obrigatória em:

I – quartéis e estabelecimentos penitenciários;

II – unidades de atendimento médico-hospitalar;

III – ginásios, quadras e outros próprios públicos reservados para prática desportiva;

IV – qualquer outro edifício onde forem instalados refeitórios, cozinhas, vestiários ou lavanderias coletivas.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também será aplicável às instalações de aquecimento de água para piscinas de volume superior a 100 m3, devendo a instalação solar, neste caso, responder por, no mínimo, sessenta por cento da energia necessária, anualmente, ao aquecimento da piscina.

Artigo 13 – As instalações solares adotadas por força desta Lei compreenderão os seguintes subsistemas:

I – de captação solar e aquecimento de água;

II – de armazenamento de água quente;

III – de complementação com outras energias;

IV – de distribuição e consumo.

§ 1º Excepcionalmente, no caso das piscinas, quando esta servir de acumulador, poder-se-á empregar sistema sem armazenamento de água quente.

§ 2º Nas instalações solares adotadas por força desta Lei, só poderão ser empregados equipamentos etiquetados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, devendo ser mencionadas, no respectivo projeto, as curvas de desempenho características e os dados de rendimento dos equipamentos.

Artigo 14 – Considerar-se-á, na elaboração dos projetos dos sistemas de aquecimento solar de água, os seguintes padrões de consumo:

I – hospitais e clínicas: seis litros por leito;

II – asilos geriátricos: quarenta litros por pessoa;

III – estabelecimentos de ensino: cinco litros por aluno;

IV – quartéis: trinta litros por pessoa;

V – ginásios e demais edifícios reservados à prática desportiva: trinta a quarenta litros por usuário;

VI – lavanderias: cinco a sete litros por quilo de roupa processada;

VII – restaurantes: oito a quinze litros por refeição.

§ 1º As cifras constantes deste artigo consideram o aquecimento da água a uma temperatura de 45° C.

§ 2º O padrão indicado no inciso I não considera o consumo de restaurantes e lavanderias.

Artigo 15 – Para se obter a máxima eficiência na captação de energia solar, os coletores devem estar orientados e inclinados de conformidade com os padrões definidos em ato do Poder Executivo.

Artigo 16 – O conjunto de tubulações necessário à entrada de água no sistema, à distribuição de água aquecida e ao apoio ao sistema será instalado em áreas e partes comuns do edifício ou construção de forma ordenada e facilmente acessível a procedimentos de manutenção e reparação.

Parágrafo único-  Os equipamentos referidos no “caput” deverão ser instalados de modo a reduzir o seu impacto visual, sendo proibida sua extensão a fachadas principais, pátios e terraços.

Artigo 17 – A contribuição da energia solar para a demanda de água quente não será inferior a sessenta por cento, podendo ser reduzida:

I – quando não se disponha de cobertura extensa o bastante no edifício para inserção dos coletores solares, adotando-se neste caso, para o cálculo dos parâmetros, a máxima área possível;

II – quando uma quantidade superior a quarenta por cento da demanda total de água quente seja conseguida por co-geração de calor e eletricidade, de forma que, somada esta ao aporte de energia solar, seja integralmente atendida a demanda do prédio.

Parágrafo único -  Verificando-se a impossibilidade técnica de ser suprida pelo menos vinte e cinco por cento da demanda total de água quente por energia solar, não será aplicado ao prédio o disposto neste Capítulo.

Artigo 18 – O responsável pela administração de cada imóvel dotado de energia solar nos termos desta Lei ficará obrigado a utilizar o sistema e a realizar as operações de manutenção e reparação necessárias a manter a instalação em perfeito estado de funcionamento e eficiência, de forma que o sistema opere adequadamente e com os melhores resultados.

Título IV

Da permeabilidade do solo

Artigo 19 – Nos prédios públicos reservados aos estabelecimentos escolares, médico-hospitalares, desportivos e penitenciários, a parcela de terreno reservada a permeabilização do solo, ocupada preferencialmente por jardins, pomares e gramados, corresponderá a pelo menos dez por cento da área construída.

Parágrafo único- As áreas reservadas ao estacionamento de veículos só poderão receber piso permeável, segundo parâmetros técnicos definidos por ato do Poder Executivo.

Título V

Disposições Transitórias e Finais

Artigo 20 – A Administração Estadual deverá, no prazo de dez anos, contados da data da publicação, adequar todos os prédios mencionados no artigo 2º ao disposto nesta Lei.

Artigo 21 – Em até um ano, a partir da publicação dos parâmetros a que se refere o parágrafo único do artigo 11, fixar-se-á os prazos para a progressiva substituição das máquinas e aparelhos que não atendam aos termos deste artigo.

Artigo 22 – O Governador do Estado designará, dentro de sessenta dias, contados da data da publicação desta Lei, o órgão responsável pela coordenação, orientação e controle da Administração na execução desta Lei.

Artigo 23 – O disposto no “caput” do artigo 19 somente será aplicável às obras novas.

Parágrafo único -  A Administração Estadual terá trinta e seis meses para dar integral cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 19.

Artigo 24 – Esta lei entra em vigor na data da publicação.

# JUSTIFICATIVA

A presente medida tem o propósito de converter os prédios sob uso da Administração Pública Estadual o cumprimento de parâmetros adequados à conservação e uso racional de água e energia.

O aquecimento global, a escassez de água potável e as dificuldades com que vários países têm se debatido para manter um suprimento adequado de energia, dentre outros fenômenos recentes, têm exigido da Sociedade e das autoridades públicas um cuidado cada vez maior em relação ao meio ambiente e ao emprego dos recursos naturais.

O desperdício de energia e de água potável, tão comum nos estágios iniciais da Revolução Industrial, não é mais tolerável nos dias de hoje, não só porque a Humanidade já dispõe das informações e tecnologias adequadas ao uso racional dos recursos naturais, mas também pelos efeitos cada vez mais graves que a degradação do meio ambiente tem produzido. Exemplo disto são as mudanças climáticas, bastante perceptíveis nos últimos anos.

O Brasil, que sempre se gabou de sua riqueza em recursos hídricos e do gigantesco potencial hidrelétrico, não escapa a esses problemas. Prova disso, são dificuldades para abastecer de água potável a Cidade de São Paulo e sua Região Metropolitana, assim como o recente racionamento de energia elétrica.

Se a Sociedade Civil não parece indiferente ao problema, como o demonstra a proliferação de associações civis e fundações dedicadas à causa ambiental ou a prontidão com que os consumidores responderam às restrições do racionamento energético, a Administração Pública, por seu turno, se mostra estranhamente inerte ou muito próxima disto.

Com efeito, se o que todos desejamos é a adoção generalizada de padrões mais rigorosos de consumo dos recursos naturais, cumpriria ao próprio Poder Público servir de exemplo, fazendo com que aqueles mesmo padrões fossem disseminados entre os seus órgãos e agentes.

Com as exceções de praxe, não é o que tem ocorrido.

Tanto assim, que entendemos por bem elaborar o presente Projeto, que pretende imprimir à construção, ampliação e reforma dos prédios de domínio estadual, ou na posse da Administração direta e indireta, parâmetros que permitam a conservação e uso racional de água e energia, além de promover a permeabilidade do solo.

No que tange à conservação e uso racional da água, demos ênfase especial ao reuso da água, que tem sido em todo mundo uma das medidas mais indicadas à economia de água potável.

Com efeito, a utilização de água apropriada ao consumo humano para usos menos nobres, como a descarga sanitária, não se coaduna com o caráter de “commoditie” de que a água potável vem se revestindo nos dias atuais. A racionalização do consumo se impõe assim, não só por razões de ordem ecológica, mas também, por imperativos de ordem econômica.

É o que se depreende do fragmento citado a seguir, de um eminente especialista brasileiro:

“Muitas regiões com recursos hídricos abundantes, mas insuficientes para satisfazer demandas excessivamente elevadas, também experimentam conflitos de usos e sofrem restrições de consumo, que afetam o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida. A bacia do Alto Tietê, que abriga uma população superior a 15 milhões de habitantes e um dos maiores complexos industriais do mundo, dispõe, pela sua condição característica de manancial de cabeceira, vazões insuficientes para a demanda da Região Metropolitana de São Paulo e municípios circunvizinhos. Esta condição tem levado à busca incessante de recursos hídricos complementares de bacias vizinhas, que trazem, como conseqüência direta, aumentos consideráveis de custo, além dos evidentes problemas legais e político-institucionais associados” (HESPANHOL, Ivanildo – “Potencial de Reuso de água no Brasil – Agricultura, Indústria, Municípios, Recarga de Aqüíferos”. RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hìdricos, vol. 7, nº 4, Out./Dez. 2002, p. 76).

Diante desse quadro, o Poder Público não pode se omitir da obrigação de promover reuso da água, especialmente por parte dos grandes consumidores, entre os quais se enumera a própria Administração Pública. Afinal, são os grandes consumidores os mais aptos a suportarem os investimentos adicionais associados ao reuso.

O mesmo pode ser dito a respeito da implantação dos sistemas necessários à captação de energia solar.

Muito embora sejam propostas também medidas de racionalização e economia de energia elétrica, o projeto promove a captação de energia solar como fonte energética adicional em todos os prédios públicos onde ela seja tecnicamente possível.

É evidente que a Administração Estadual não reúne ainda condições técnico-financeiras para o cumprimento imediato das medidas de racionalização propugnadas por esta propositura. Por esta razão, nas suas Disposições Transitórias e Finais, é fixado um prazo de dez anos para que todos os prédios públicos sejam adaptados segundo os parâmetros aqui fixados, de modo a criar condições para que os investimentos necessários à execução da lei sejam cobertos pela própria redução de custos por ela proporcionada.

Por fim, considerando os graves efeitos produzidos pelo excesso de impermeabilização do solo nas cidades, como as freqüentes inundações, tão danosas para o patrimônio público e privado, o projeto introduz um coeficiente mínimo de dez por cento de área construída a ser coberto por piso permeável ou, preferencialmente, por jardins, pomares ou gramados.

Esperamos que, convertida esta propositura em lei, a Administração Estadual possa contribuir de modo mais eficaz para o equilíbrio ecológico e a economia de água e energia em nosso País.

Para tanto, solicitamos o concurso dos Nobres Colegas à aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, em 7-5-2007

a)  Celso Giglio - PSDB